## Administrativo
Reservado
IMPORTANTE:
| azul |  | En azul los campos editables
| negro |  | En negro los campos no editables
| <RE> |  | Requerido, debe completarse
| <OP> |  | Opcional, dejar en blanco si no va a utilizarse excepto que se especifique lo contrario
| SS |  | Spread Sheet (Hoja de Cálculo)
| Item | Requerido/Opcional | A completar | Información adicional
0A | Software utilizado | <RE> | SoftTemp
| Versión | <RE> | 1548
0B | País de calibración | <RE> | AR | El país en el cual se llevó a cabo la calibración |  | ejemplos: AR (argentina), | countryCodeISO3166_1 | https://www.iso.org/obp/ui/#search/code︎
0C | Idioma del DCC | <RE> | es | Idioma en el que está escrito el DCC |  | ejemplos: es (español), | LangCodeISO639_1 | https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-sprachencode-nach-iso-639
0D | Idioma mandatorio del DCC | <RE> | es | idioma en el que debe leerse el DCC en caso de duda |  | ejemplos: es (español), | MandatoryLangISO639_1 | https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-sprachencode-nach-iso-639
0E | Tipo | <RE> | OT | Lista desplegable con opciones válidas: OT/RUT/SOT
| CC | <RE> | 222 | Centro de costos
| Nro de Certificado | <RE> | 1423 | Según apertura
| Parcial | <RE> | Único
| total de parciales | <OP> |  | Completar si hay más de un parcial, en dicho caso este número tiene que ser mayor de 1
0F | Fecha de recepción del material o elementos | <RE> | 2020-03-05 | DD/MM/YYYY
0G | Fecha de calibración
| Desde | <RE> | 2020-03-11 | DD/MM/YYYY | Las fechas pueden ser las mismas
| Hasta | <RE> | 2020-03-16 | DD/MM/YYYY
0H | Elementos
| Objeto | <OP> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado o el conjunto de elementos. |  |  | Ejemplo: cinco termorresistencias
| Descripción | <OP> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto. |  |  | Ejemplo: ?
0I | Dueño <OP> |  |  | Dueño del material o del conjunto
| Nombre | <RE> | Dueño item
| Calle | <RE> | Calle dueño
| Número | <RE> | Numero calle
| Otro | <OP>
| CP | <OP> | 5456
| Apartado Postal |  | ---
| Partido de | <RE> | Partido
| Provincia | <RE> | Provincia
| País | <RE> | República Argentina
| Teléfono 1 | <OP> | 49845456
| Teléfono 2 | <OP> | 45624587
| E-mail | <RE> | some@mail.com
| Código del País | <RE> | AR
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info una vez cargado el SS
Sólo el primero de los siguientes elementos es requerido, los siguientes son opcionales. Pero si ha de completarse, debe hacerse según la columna de requerimientos
0J | Elemento
| Objeto | <RE> | qwerty | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> | Pt100 | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> | --- | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> | asdas123 | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> | 03-36 | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> | Ítem 96 | Id del Usuario
Elemento
| Objeto | <RE> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info, una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> |  | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> |  | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> |  | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> |  | Id del Usuario
Elemento
| Objeto | <RE> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info, una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> |  | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> |  | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> |  | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> |  | Id del Usuario
Elemento
| Objeto | <RE> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info, una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> |  | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> |  | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> |  | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> |  | Id del Usuario
Elemento
| Objeto | <RE> |  | Este elemento contiene el nombre del material a ser calibrado. |  |  | ejemplo: una termorresistencia
| Descripción | <RE> |  | Otra información que no haya sido especificada en Objeto.
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info, una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
| Fabricante | <RE> |  | Nombre del fabricante
| Marca | <OP> |  | Marca del Elemento
| Modelo | <OP> |  | Modelo del Elemento
| Número de serie | <RE> |  | Número de serie del Elemento
| Id del usuario | <OP> |  | Id del Usuario
0K | Determinaciones Requeridas
|  | <RE> | -20 | \degreeCelcius
| y | <RE> | 200 | \degreeCelcius
0L | Lugar de realización
| INM | <RE> | INTI
| Gerencia | <RE> | GOMYC
| Subgerencia | <RE> | SOMCEI
| Departamento | <RE> | Depto. De Termodinámica
| Calle | <RE> | Avenida General Paz
| Número | <RE> | 5445
| Otro | <OP> | Edificio 3 y 44
| CP | <RE> | 1650
| Partido | <RE> | San Martín
| Provincia | <RE> | Provincia de Buenos Aires
| País | <RE> | República Argentina
| Teléfono 1 | <OP> | (54 11) 4752 5402
| Teléfono 2 | <OP> | (54 11) 4724 6200
| Interno | <OP> | 7444
| E-mail | <RE> | fisicaymetrologia@inti.gob.ar
0M | Lugar de la firma | <RE> | Buenos Aires
| Fecha de la firma | <RE> | 2020-06-12
0N | Laboratorio que realizó la calibración
| Nombre | <RE> | Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
| Gerencia | <RE> | GOMYC
| Subgerencia | <RE> | SOMCEI
| Departamento | <RE> | Depto. De Termodinámica
| Nombre interno del depto | <RE> | termo
| Calle | <RE> | Avenida General Paz
| Número | <RE> | 5445
| Otro | <RE> | Edificio 3 y 44
| CP | <RE> | 1650
| Apartado Postal | <RE> | ---
| Partido | <RE> | Partido de General San Martín
| Provincia | <RE> | Provincia de Buenos Aires
| País | <RE> | República Argentina
| Teléfono 1 | <RE> | (54 11) 4724-6200
| Teléfono 2 | <RE> | (54 11) 4724 6300
| E-mail | <RE> | consultas@inti.gob.ar
| Código del País | <RE> | AR
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info una vez cargado el SS |  |  | Ejemplo: hoja de datos
0P | Personal Responsable
| Responsable | <RE> | Mariano Liste
|  | <RE> | mliste@inti.gob.ar
| Técnico | <RE> | Diego Coppa
|  | <RE> | dcoppa@inti.gob.ar
| Firmante | <RE> | Ramiro Benvenia
|  | <RE> | rbeneve@inti.gob.ar
0Q | Cliente
| Nombre | <RE> | Metrólogos Argenciados S.A.
| Calle | <RE> | Perito Moreno
| Número | <RE> | 5845
| Otro | <OP>
| CP | <OP> | 5456
| Apartado Postal |  | ---
| Partido | <RE> | Partido de La matanza
| Provincia | <RE> | Provincia de Buenos Aires
| País | <RE> | República Argentina
| Teléfono 1 | <OP> | 49845456
| Teléfono 2 | <OP> | 45624587
| E-mail | <RE> | metrologos@asociados.com.ar
| Código del País | <RE> | AR
| Adicionar información | <OP> | NO | Adicionar info en forma de archivo, si se elige SI, se pedirá esta info una vez cargado el SS
0R | Ver cláusulas aplicables a este Informe/Certificado en la hoja 2.
0S | Declaraciones
| Id | <OP> | ISO_17025_7.8.2.1_l_es
| Convención | <OP>
| Norma | <OP> | DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
| Referencia | <OP> | 7.8.2.1
| Declaración | <OP> | Los resultados se refieren solo al objeto calibrado en este DCC
| Id | <OP> | MRA
| Convención | <OP> | CIPM-MRA
| Norma | <OP>
| Referencia | <OP>
| Declaración | <OP>
| Id | <OP>
| Convención | <OP> | Trazabilidad
| Norma | <OP>
| Referencia | <OP>
| Declaración | <OP> | Esta medición es trazable
| Id | <OP>
| Convención | <OP>
| Norma | <OP> | DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
| Referencia | <OP> | 7.8.4.3
| Declaración | <OP> | Los resultados se refieren solo al objeto calibrado en este DCC. Los resultados de la medición son validos en el momento de la calibración. El solicitante es responsable de recalibrar periódicamente el objeto.

## Resultados
IMPORTANTE:
| azul | En azul los campos editables
| negro | En negro los campos no editables
| <RE> | Requerido, debe completarse
| <OP> | Opcional, dejar en blanco si no va a utilizarse excepto que se especifique lo contrario
| SS | Spread Sheet (Hoja de Cálculo)
0A | Metodología Empleada | Calibración de acelerómetros piezoeléctricos por interferometría láser mediante procedimiento PEMAXX.
0B | Software utilizado | <OP> | SoftTemp
1 | Versión | <OP> | 1548 |  |  |  | #1548
0C | Condiciones de medición | <RE> | Se emplearon para la calibración los siguientes accesorios:
1 |  | <RE> | Adaptador LV120A y LV120B
2 |  | <RE> | Torque de sujeción del adaptador LV120A: (1,00 ± 0,02) Nm
3 |  | <RE> | Torque de sujeción del adaptador LV120B: (0,50 ± 0,02) Nm
4 |  | <RE> | Torque de montaje del acelerómetro: 2,00 ± 0,02 Nm
5 |  | <RE> | Masa de compensación: ninguna
6 |  | <RE> | Lubricación usada entre superficie de montaje: Grasa siliconada
7 |  | <RE> | Cable: Brüel & Kjaer AO 0038
8 |  | <OP> | Mis condiciones
9 |  | <OP> | Mis condiciones
0D | Condiciones ambientales
1 | Temperatura > | <RE> | 23 | °C
2 | Temperatura < | <RE> | 24.2 | °C
3 | Incertidumbre de medición | <RE> | 0.5 | °C
4 | Humedad Relativa > | <RE> | 36 | %
5 | Humedad Relativa < | <RE> | 46 | %
6 | Incertidumbre de medición | <RE> | 5 | %
Sólo una de las mediciones es requerida
0H | Resultados |  | Frecuencia | Sensibilidad |  | Frecuencia | Sensibilidad
|  |  | [Hz] | [pC/(m/s^2)] |  | [Hz] | [pC/(m/s^2)]
1 |  |  | 10 | 0.1972 | <RE> | 400 | 0.1996 | <RE>
2 |  |  | 12.5 | 0.1981 |  | 500 | 0.1993
3 |  |  | 16 | 0.1983 |  | 630 | 0.1997
4 |  |  | 20 | 0.1985 |  | 800 | 0.2001
5 |  |  | 25 | 0.1987 |  | 1000 | 0.1996
6 |  |  | 31.5 | 0.1989 |  | 1250 | 0.1986
7 |  |  | 40 | 0.1989 |  | 1600 | 0.1989
8 |  |  | 50 | 0.1988 |  | 2000 | 0.199
9 |  |  | 63 | 0.1989 |  | 2500 | 0.1996
10 |  |  | 80 | 0.199 |  | 3150 | 0.2004
11 |  |  | 100 | 0.199 |  | 4000 | 0.2016
12 |  |  | 125 | 0.1991 |  | 5000 | 0.2037
13 |  |  | 160 | 0.1993 |  | 6300 | 0.2066
14 |  |  | 200 | 0.1986 |  | 8000 | 0.209
15 |  |  | 250 | 0.1989 |  | 10000 | 0.2213
16 |  |  | 315 | 0.1991
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
0F | Incertidumbre de medición
1 | Sensibilidad: | <RE> | 1.1 | % | 10 Hz < 200 Hz
2 |  | <OP> | 1.3 | % | 200 Hz a 1 kHz
3 |  | <OP> | 1.5 | % | >1 kHz a 10 kHz
4 |  | <OP> | 0 | %
5 |  | <OP> |  | %
0G | Observaciones
1
2 |  |  | Para los ensayos los ensayos se utilizó un sistema de interferometría láser, un generador de onda sinusoidal entre 10 Hz y 10 kHz, un amplificador de potencia, una mesa excitadora de vibraciones, un amplificador de carga acondicionador de sensibilidad, un voltímetro digital, un osciloscopio digital, un analizador de espectro en tiempo real y un distorsímetro.
3 | 1 | <RE>
4
5 |  |  | Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas con los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
6 | 2 | <RE>
7
8 | 3 | <RE> | Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones y/o ensayos.
9
10 | 4 | <RE> | La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k = 2, lo cual corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal.
11
12
13 | 5 | <RE> | El 20 de mayo de 2019 se puso en vigencia la modificación del Sistema Internacional de Unidades (SI). En el nuevo sistema las unidades de base cambian sus definiciones refiriéndose, en todos los casos, a constantes de referencia. Como Instituto Nacional de Metrología de la República Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial suscribe al nuevo SI y da a conocer a la industria, a las instituciones científicas y a todos los interesados la información de los cambios a través del siguiente enlace https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/si
14
15
16
17 |  | <OP> | Mi observación
18
19 |  | <OP> | Mi observación

## Comentarios
Observaciones
Las mediciones fueron realizadas según el procedimiento PET08C, pero debido a mejoras implementadas en el laboratorio, resulta que:
Los valores de temperatura informados corresponden a la Temperatura Celsius Internacional (t90), según la escala internacional de temperatura de 1990 (Ref. ”Metrología” 27, 3-10, 1990).
La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cubrimiento k= 2, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95 %, bajo distribución normal.
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones.
El usuario es responsable de la calibración a intervalos apropiados.
“El 20 de mayo de 2019 se puso en vigencia la modificación del Sistema Internacional de Unidades (SI). En el nuevo sistema las unidades de base cambian sus definiciones refiriéndose, en todos los casos, a constantes de referencia. Como Instituto Nacional de Metrología de la República Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial da a conocer a la industria, a las instituciones científicas y a todos los interesados la información de los cambios a través del siguiente enlace https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/si”
A completar
A completar